## Slide 1: LED IZVORI SVETLOSTI KAO ALTERNATIVA
DB ELEKTRO OD.
dipl. ing. elektr. Vladimir Brković

## Slide 2
DB ELEKTRO OD.
Sadržaj:
O nama
Razvoj LED tehnologije
Karakteristike LED izvora svetlosti
Mesta primene
Ušteda u rasveti – tehno-ekonomska analiza

## Slide 3
DB ELEKTRO OD.
O nama
Preduzeće „DB ELEKTRO OD” sa sedištem u Gornjem Milanovcu postoji od 2003. godine i bavi se:
U vremenu iza nas, a na zahtev investitora, preduzeće je unosilo novine u svoje poslovanje, istovremeno prateći razvoj sistema rasvete i opreme u okviru istih.
renoviranjem postojećih instalacija,
horizontalnom i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom,
spoljašnjom i unutrašnjom rasvetom.
projektovanjem električnih instalacija – izvođenjem istih,
U nastupajućem periodu želja nam je da kvalitet naših usluga podignemo na najviši mogući nivo i postanemo prepoznatljivi u okruženju, sa verom da će nam sadašnji i budući korisnici naših usluga pomoći u tome.

## Slide 4
DB ELEKTRO OD.
Razvoj LED tehnologije
Prvobitne LED diode su korišćene isključivo kao indikatori u laboratorijskim istraživanjima, a kasnije i u uređajima kao što su televizori, telefoni, kalkulatori, satovi itd.
Vremenom dolazi do ekspanzije u razvoju ove nove tehnologije i njihovim napretkom proširuju svoju primenu u gotovo svim mogućim područjima.

## Slide 5
DB ELEKTRO OD.
7%
93%
>75%
<25%
2008
2018
LED rasveta
Konvencionalni izvori
Na prostoru Evrope zastupljenost LED izvora svetlosti je 2008. godine bio na niskom nivou, ali od tada počinje njihova ogromna eksploatacija u svim sferama, od rasvete u industriji, osvetljenja javnih prostora( trgovi, ulice, parkinzi...) ,poslovnih objekata pa sve do primene u dekorativnom svetu.
Po prognozi jednog od vodećih proizvođača izvora svetlosti, kompanije Philips, očekuje se da do 2018. godine čak 75% ukupnog osvetljenja bude upravo od strane LED tehnologije.

## Slide 6
DB ELEKTRO OD.
Karakteristike LED izvora svetlosti
Visoka svetlosna iskorišćenost do 130 lm/W,
Dug vek trajanja >25000h, čak i preko 50000h,
Dobar faktor reprodukcije, odnosno kvalitet svetla,
Ekološki čiste - ne sadrže živu i teške metale i ne emituju UV i IR zračenje,
Otporni na temperature od -40⁰C do +185⁰C,
Trenutno postižu pun osvetljaj, nije im potreban period zagrevanja,
Lako se menjaju, ne emituju toplotu i nema treperenja,
Otporne na udare – ne lome se.
Potrošnja LED izvora – znatno manja za isti intenzitet svetlosti,

## Slide 7
DB ELEKTRO OD.
Mesta primene
Napretkom LED tehnologije i njihova primena se znatno proširila, pa danas mogu zameniti gotovo svuda, druge izvore svetlosti (fluorescentne, natrijumove, živine, metalhalogene i standardne sijalice) na mestima kao što su:
industrijske hale
pešačke staze
parkinzi
parkovi
sportske dvorane
poslovni prostori
školske ustanove
stambene prostorije
saloni

## Slide 8
DB ELEKTRO OD.
Poslovni prostori
Industrijske hale

## Slide 9
DB ELEKTRO OD.
Efekat natrijumovih sijalica visokog pritiska
Efekat LED svetiljki
Parkovi, pešačke staze

## Slide 10
DB ELEKTRO OD.
Parkinzi
Supermarketi
Saloni

## Slide 11
DB ELEKTRO OD.
Stambene prostorije

## Slide 12
DB ELEKTRO OD.
Ušteda u rasveti – tehno-ekonomska analiza
Sa stanovišta posmatranja potrošača glavni aspekat je svakako tehno-ekonomska analiza, koja nam tačno pokazuje potrošnju električne energije korišćenog izvora svetlosti.
U tabeli 1. je prikazano poređenje za najzastupljeniju klasičnu sijalicu od 60W i njoj ekvivalentnim fluorescentnim i LED sijalicama:
Tabela 1. Poređenje na godišnjem nivou

## Slide 13
DB ELEKTRO OD.
Brzo napredovanje LED tehnologije je donelo konkurentnost i u osvetljenju poslovnih prostora, školskih objekata, kancelarija itd. gde se koriste fluorescentne cevi, a adekvatna zamena je LED cev koja u potpunosti menja postojeću sa velikom uštedom potrošene električne energije i sa mnoštvo drugih prednosti.

## Slide 14
DB ELEKTRO OD.
Ušteda električne energije zamenom fluorescentne cevi novom LED cevi se najbolje može prikazati tehno-ekonomskom analizom (tab. 2. 3. i 4 ). U tabelama je predstavljena potrošnja za samo jednu cev(fluo cev-LED cev).
Zamena fluorescentne cevi T8 18W 60cm odgovarajućom LED cevi T8 10W 60cm:
Tabela 2. Tip T8 60cm

## Slide 15
DB ELEKTRO OD.
Zamena fluorescentne cevi T8 36W 120cm odgovarajućom LED T8 18W 120 cm:
Tabela 3. Tip T8 120cm

## Slide 16
DB ELEKTRO OD.
Zamena fluorescentne cevi T8 54W 150cm odgovarajućom LED T8 24W 150 cm:
Tabela 3. Tip T8 150cm

## Slide 17
DB ELEKTRO OD.
Iz prikazanog se može zaključiti da postoji velika razlika u potrošnji električne energije , između ova dva izbora svetlosti, koja je apsolutno na strani LED tehnologije, koja samim tim omogućava drastično manje račune za potrošnju iste na mesečnom i godišnjem nivou.
U proračunu uštede nije uračunat vek trajanja fluorescentnih i LED cevi, a da jeste, razlika bi bila još veća u korist LED tehnologije, jer je njihov vek trajanja 25000h i više, a fluorescentnih cevi od 8000h do 12000h, što je za oko tri puta više.